Załącznik nr.1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MOBILNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY |  | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność stacji | min. 1000 l / godz. |  |
| 2. | Agregat prądotwórczy o mocy 6 kW, zasilanie 230/400 V | posiada |  |
| 3. | Przyczepka dwuosiowa do 750 kg przystosowana pod zabudowę stacji | posiada |  |
| 4. | Zatapialna pompa o wydajności do 3m³ / godz. | 1 szt. |  |
| 5. | Filtr wstępny Cintropur NW 400 z siatką nylonową | 1 szt. |  |
| 6. | Filtr do usuwania żelaza oraz manganu | 2 szt. |  |
| 7. | Odwrócona osmoza o wydajności 1000-1200 l/ godz. do pomiaru przewodności oraz automatycznym sterownikiem | 1 szt. |  |
| 8. | Sterylizator o wydajności do 1,3 m³ / godz. do dezynfekcji wody po osmozie | 1 szt. |  |
| 9. | Orurowanie klejone PVC-U | posiada |  |
| 10. | Szafa sterująca oraz elektryka stacji | posiada |  |
| 11. | Karta techniczna stacji | posiada |  |

Poza powyższym:

- Zamawiający wymaga dostawy urządzeń, w tym dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do ich prawidłowego uruchomienia

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim, instrukcja obsługi i przeglądów w języku polskim oraz karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji oraz wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa.

- Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2024 rokiem.

- Wykonawca w ramach zamówienia:

- przeprowadzi szkolenie z obsługi oraz uruchamiania instalacji

- dostarczy dokumentację techniczno-ruchową oferowanych urządzeń

……………. dn. ……………………				……………………………………

/ podpis upoważnionego przedstawiciela /